Приложение 1 к материалам   Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу СПб, Петровский пр-кт,д.1 №1 от 29.03.2022

Отчет по выполненным работам в жилом комплексе ТСЖ «Петровский» за 2021 г.

| № п/п | Перечень работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Строительные работы и обслуживание зданий и сооружений |  |
| 1 | Проведены работы по ремонту фасада здания (внепланово) | ИП Рябых В.В. |
| 2 | Проведены работы по помывке фасадных стекол и оконных стекол лестничных маршей. | ООО "Наша услуга" |
| 3 | Проводились систематические (при необходимости) работы по очистке кровли от снега и наледи, удалению сосулек. | ИП Зименков Д.В. ИП Степовой В.Н. |
| 4 | Работы по благоустройству - покупка и высадка рассады цветов, покупка и установка скамеек, высадка деревьев, пересадка растений, размещенных в подъездах, стрижка и полив газонов, очистка территории от снега в зимний период. | ТСЖ «Петровский» ИП Горностаев С.С. ООО "Сделай Своими Руками-Северро-Запад" |
| 5 | Проводились периодические работы по дератизации и дезинсекции МОП. | ТСЖ «Петровский» |
| 6 | Подготовка к отопительному сезону - осмотр общего имущества МКД, проверка тепловых коммуникаций, опрессовка отопления и ГВС, оформление нормативной документации. | ТСЖ "Петровский" |
| 7 | Проведены работы по оформлению территории жилого дома и холлов подъездов к новогоднему празднику. | ТСЖ "Петровский" |
|  | Газовая котельная, горячее водоснабжение, отопление. |  |
| 1 | Проведена модернизация 1-го из 5-ти котлов | ООО "Кавис" |
| 2 | Промыты стояки отопления с 11-го по 16-ый и 6-го по 8-й | ТСЖ "Петровский" |
| 3 | Выполнено предписание МРГ по узлу учета газа в котельной в связи с заменой оборудования | ТСЖ "Петровский" |
| 4 | Ежемесячное техническое обслуживание оборудования котельной | ООО "Кавис" |
|  | Узел ХВС, холодное водоснабжение |  |
| 1 | Проведена замена фильтрующих компонентов в фильтрах очистки ХВС: уголь, сорбент, кварц зернистый. | ООО "НЭК" |
| 2 | Проведена замена оборудования в фильтрах очистки ХВС: поршня промывки, корзинок, блока питания. | ООО "НЭК" |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на техэтаже 1-2эт | ТСЖ "Петровский" |
|  | Система видеонаблюдения, контроля доступа, ворота паркинга |  |
| 1 | Покупка и замена монитора и жесткого диска в диспетчерской. | ООО "Ай СИ Ю" ООО "ДНС Ритейл" |
| 2 | Замена блоков питания, вышедших из строя. | ООО "Эльтон" |
|  | Лифтовое оборудование |  |
| 1 | Техническое освидетельствование лифтового оборудования. | ООО «РЦС» |
| 2 | Страхование лифтового оборудования | ООО«Группа Ренессанс страхования» |
| 3 | Ежемесячное техническое обслуживание лифтового оборудования | ООО "ОТИС-Лифт" |